## NS Y EC
Información de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad por servicio
I. Datos generales
Nombre de la entidad pública: | Instituto Nacional de Calidad -INACAL
Órgano técnico normativo competente: | Instituto Nacional de Calidad -INACAL
Unidad Orgánica Responsable | Dirección de Metrología
Sector: | 38 | PRODUCCIÓN
Función: | 14 | Industria
División funcional: | 031 | Industria
Grupo funcional: | 060 | Promoción de la Industria
Servicio asociado: | 322 | Servicio de custodia de patrones, medición y calibración de equipos.
Tipología de proyecto de inversión: | 303 | Laboratorio de metrología
II. Datos sobre el servicio
Definición del Servicio con brecha priorizada
Descripción
Un laboratorio de metrología de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros) Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización.
Norma Legal
• Ley N° 30224 – Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad. • Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE – Aprueba sección única del Reglamento de Organización de Funciones – (ROF). • Decreto Supremo N.° 024-2015-PRODUCE – Aprueba Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios Brindados con Exclusividad – TUPA. • Resolución Ministerial N° 297-2018-PRODUCE - Aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Instituto Nacional de Calidad
Nível de servicio*
Descripción
Los niveles de servicios principales que se brindan en un laboratorio de metrología presentan la siguiente clasificación: 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIOS DE VERIFICACIÓN y CALIBRACIÓN Realización de las calibraciones y verificaciones de los instrumentos de medición, y verificaciones de los patrones secundarios . Asimismo, realiza mediciones de instalaciones, piezas o partes y emite informes o certificaciones metrológicas. Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. Verificaciones: Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. Asimismo, los laboratorios realizan también los siguientes servicios, que tiene una relación directa con los servicios mencionados anteriormente. 1. APROBACIÓN DE MODELOS Evaluación y aprobación de modelos de instrumentos de medición sujetos a control metrológicos. La aprobación de modelo es la investigación metrológica de uno o más prototipos de medios de medición y como tal debe ser anterior a su comercialización. 2. PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS Producción de material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. 3. DIFUSIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS Capacitación a docentes, profesionales en metrología y público en general en diseminación y trazabilidad de unidades de medida, procedimientos de calibración y verificación de instrumentos de medición, simposios, entre otros. 4. ENSAYOS DE APTITUD evaluación del desempeño de laboratorios participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios, su objetivo principal es evaluar la competencia de los laboratorios en la ejecución de ensayos o mediciones específicas, es una herramienta para el aseguramiento de calidad de resultados reportado por los laboratorios de ensayo y calibración según la ISO 17025.
Norma Legal
• Decreto Supremo N° 009-2019-PRODUCE – Aprueba sección única del Reglamento de Organización de Funciones – (ROF). • Decreto Supremo N.° 024-2015-PRODUCE – Aprueba Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios Brindados con Exclusividad – TUPA. • Resolución Ministerial N° 297-2018-PRODUCE - Aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Instituto Nacional de Calidad • Resolución del Servicio Nacional de Metrología Nº 001-2012/SNM-INDECOPI • JCGM 200:2012 - Vocabulario Internacional de Metrología - Conceptos básicos y generales, y términos asociados (VIM) 3ª edición 2012. • Decreto Supremo N° 008-2019-PRODUCE que aprueba disposiciones para la aprobación de modelo de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, la homologación de certificado de aprobación de modelo emitido en el extranjero, y el reconocimiento como Unidad de Verificación Metrológica
Estándares de Calidad**
Descripción
Los estándares de calidad para brindar los servicios especializados en laboratorios de metrología, ha sido definidos en función de las características especificas necesarias en los recursos utilizados para la prestación de los servicios, según el siguiente detalle: 1.1. En infraestructura Las áreas destinadas para el funcionamiento de los laboratorios deben contar con las características especiales que aseguren condiciones ambientales y de entorno adecuadas: humedad relativa, temperatura, iluminación, limpieza, suministro eléctrico, vibración, ruido, flujo de líquidos, flujo de gases, perturbaciones electromagnéticas, entre otros. Se deben considerar la separación de ambientes para evitar contaminaciones cruzadas según tipología de actividades; debe permitir una adecuada seguridad para el personal y los equipos, con una distribución adecuada según la carga de equipos y mobiliarios, que facilite el adecuado tránsito y la eficiencia de los procesos. Asimismo, debe contar con la factibilidad de servicios tales como agua potable, electricidad, aire, extracción de materiales residuales y comunicaciones. Los ambientes destinados a la difusión del Sistema Internacional de Medidas (SI) deben contar un ambiente adecuado con una capacidad no menor a 20 personas y que permita la realización de actividades formativas prácticas, entre otros. 1.2. En equipamiento El laboratorio debe contar con patrones nacionales, patrones primarios y secundarios, materiales de referencia, equipos, instrumentos, herramientas y mobiliarios adecuados para la prestación de los diversos servicios, estos deben cumplir con las especificaciones relevantes establecidos para los distintos procesos. Se debe asegurar que estos reúnan las características óptimas para uso y aseguren la exactitud de las mediciones. Asimismo, debe contar con los sistemas, y aplicativos informáticos y de comunicación que aseguren la prestación de servicios asegurando la eficiencia y la calidad de estos. Los ambientes destinados a la difusión del Sistema Internacional de Medidas (SI) deben contar con el equipamiento, mobiliario y sistemas informáticos adecuados que permitan asegurar la dinámica de la transferencia de conocimientos. 1.3. El personal El laboratorio debe contar con el personal cualificado y especializado para la realización de las actividades relacionas a la prestación del servicio y debe contar con el fortalecimiento continúo de sus capacidades, competencias y conocimientos. 1.4. Intangibles El laboratorio debe contar con documentación técnica de los procesos relacionados a la prestación de servicio, de manera que se faciliten su aplicación. Estos deben ser de conocimiento específico del personal correspondiente y de fácil acceso y consulta.
Norma Legal
• Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA que aprueba el Índice y la Estructura del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE. • Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificaciones. • NORMA ISO/IEC 17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración. • Norma ISO 17034:2016 – Requisitos generales para la competencia de los productores de material de referencia.
* De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia, de corresponder.
** De no existir norma legal o técnica peruana indicar una norma internacional de referencia.
*** La información a registrar en dicha columna se obtienen del Anexo N° 02 de la Directiva General del Decreto Legislativo N° 1252, Directiva N° 001-2019-EF/63.01 y de la Matriz de Cadenas Funcionales, Servicios, Tipologías e Indicadores de Brechas validada con el equipo de PMI.

## Hoja1 (hidden)
ID | Nombre de Ensayo | Norma de Referencia | Producto a analizar
1 | Detección de Toxinas Lipofílicas | EU Hamonised Standard Operating Procedure for detection of Lipophilic toxins by Mouse Bioassay. Version 6, December 2013. | Equinodermos, Gasterópodos, Moluscos Bivalvos
2 | Determinación Cuantitativa de Fitoplancton | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 10200 C.1, F.2. c.1, 23rd Ed | Agua de Mar
3 | Toxina Paralizante de Marisco (PSP) | AOAC 959.08, c49, 21 st Ed. | Equinodermos, Gasterópodos, Moluscos Bivalvos
4 | Determinación de Ácido Domoico (ASP) | EU-Harmonised-SOP-ASPHPLC-UV-Versión 1. | Moluscos Bivalvos
5 | Determinación de Biotoxinas Lipofílicas Marinas por LC-MS/MS | EU-Harmonised-SOP-LIPO-LCMS/MS. Versión 5. January 2015. | Moluscos Bivalvos
6 | Detección de Virus de la Hepatitis A | ISO/TS 15216-2. First edition. 2013-03-15. Corrected version 2013-05-01 | Moluscos Bivalvos frescos, refrigerados y congelados (hepatopáncreas y superficies)
7 | Coliformes Fecales o termotolerantes (NMP) | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E1, 23rd Ed. | Agua Potable y Hielo
8 | Coliformes Fecales o Termotolerantes (NMP) | SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 9221 E2, 23rd Ed. | Agua de Mar
9 | Control de Esterilidad | NTP 204.009 (Revisada el 2010) | Productos Pesqueros en conservas
10 | Detección de Salmonella | ISO 6579:1 2017 (Excepto ítem 9.3.3; 9.4.3 y Anexo D) | Crustáceos, Harina de Pescado, Productos Pesqueros frescos, refrigerados o congelados (Moluscos Bivalvos, Cefalópodos, Gasterópodos y Pescados)
11 | Detección de Vibrio cholerae | FAO, 4-Rev. 1, Chapter 6, Pág. 57- 62 (1) (Sin Serotipificación) | Productos Pesqueros frescos, refrigerados o congelados, excepto ostras (Moluscos Bivalvos, Cefalópodos y Pescados)
12 | Detección de Vibrio cholerae | ISO 21872-1:2017, First Edition | Productos Pesqueros frescos, refrigerados y congelados (Moluscos Bivalvos, Cefalópodos, Gasterópodos y Crustáceos)
13 | Detección y recuento de Escherichia coli y Bacterias Coliformes | ISO 9308-1:2014./DAmd 1:2016 | Agua Potable y Hielo
14 | Detección y recuento de Enterococos intestinales | ISO 7899-2:2000 | Agua Potable y Hielo
15 | Escherichia coli (NMP) | ISO 16649-3:2015 | Productos Pesqueros frescos, refrigerados o congelados (Moluscos Bivalvos, Cefalópodos, Gasterópodos y Pescados)
16 | Enumeración de Staphylococcus coagulasa positiva | ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003. | Productos Pesqueros refrigerados, congelados y procesados (Crustáceos, Moluscos Bivalvos, Cefalópodos y Gasterópodos)
17 | Numeración de Microorganismos Aerobios Mesófilos Viables | FDA/BAM Online 8th Ed. Rev. A/1998. January 2001 - Chapter 3. 2001 | Harina de Pescado y Productos Pesqueros frescos refrigerados y congelados, excepto ostras (Crustáceos, Moluscos Bivalvos, Cefalópodos, Gasterópodos, Pescados, Embutidos a base de pescados)
18 | Recuento de Heterótrofos en Placa | SMEWW-APHA-AWWAWEF. Part 9215 B, 23rd Ed. | Agua Potable y Hielo
N° | Enfermedad | Patógeno | Producto a Ensayar o Huésped | Nombre de Ensayo | Norma de Referencia
1 | Enfermedad de la Necrosis Hepatopancreática Aguda - AHPND | Vibrio parahaemolyticus portador de los genes PirA – PirB | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular de Vibrio parahaemolyticus (VpAHPND) Causante de la Necrosis Hepatopancreatica Aguda - Código SANIPES PRL-PO57-M03 | Dangtip S., Sirikharin R., Sanguanrut P., Thitamadee S., Sritunyalucksana K., Taengchaiyaphum S., Mavichak R., Proespraiwong P. and Flegel T.W. 2015. AP4 method for two-tube nested PCR detection of AHPND isolates of Vibrio parahaemolyticus. Aquaculture Rep. 2, 158–163. 2. Han J., Tang K., Tran L., and Lightner D. 2015. Photorhabdus insect-related (Pir) toxin-like genes in a plasmid of Vibrio parahaemolyticus, the causative agento f acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) of shrimp. 113, 33-40.
(Penaeus vanname)
2 | Enfermedad de las Manchas Blancas | Virus de las Manchas Blancas - WSSV | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular del Virus del Síndrome de las Manchas Blancas - Código SANIPES PRL-PO59-M03 | Nunan, L., Lightner, D. 2011. Optimized PCR assay for detection of white spot syndrome virus (WSSV). J virol methods. 171, 318-321.
(Penaeus vanname)
3 | Hepatopancreatitis Necrotizante | Hepatobacter penaei | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular de Hepatobacter penaei causante de la Hepatopancreatitis Necrotizante - Código SANIPES PRL-PO58-M03 | Nunan L.M., Pantoja C., Lightner DV. Improvement of a PCR method for the detection of necrotizing hepatopancreatitis in shrimp. Dis Aquat Org. 2008. 80. 69-73.
(Penaeus vanname)
4 | Enfermedad de la Necrosis Infecciosa Hipodérmica y Hematopoyética | Virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética infecciosa - IHHNV | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular del Virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética Infecciosa - Código SANIPES PRL-PO60-M03 | Tang K.F.J., Navarro S.A. & Lightner D.V. A PCR assay for discriminating between infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) and virus-related sequences in the genome of Penaeus monodon. Dis. Aquat. Org. 2007; 74: 165-170. 2. Krabsetsve K, Cullen B.R. & Owens L. Rediscovery of the Australian strain of infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus. Dis. Aquat. Org. 2004; 61: 153-158.
(Penaeus vanname)
5 | Infección por el Virus de la Cabeza Amarilla Genotipo 1 - YHV | Virus de la Cabeza Amarilla Genotipo 1 – YHV | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular del Virus de la Cabeza Amarilla Genotipo 1 - YHV | Mohr PG, Moody NJG, Hoad J, Williams LM and others (2015) New yellow head virus genotype (YHV7) in giant tiger shrimp Penaeus monodon indigenous to northern Australia. Dis Aquat Org 115:263-268.
(Penaeus vanname)
6 | Infección por el Virus del Síndrome de Taura | Virus del Síndrome de Taura - TSV | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular del Virus del Síndrome de Taura - TSV | Navarro S.A., Tang K.F.J. & Lightner D.V. (2009). An improved Taura syndrome virus (TSV) RT-PCR using newly designed primers. Aquaculture, 293, 290–292
(Penaeus vanname)
7 | Infección por el Virus de la mionecrosis infecciosa | Virus de la Mionecrosis Infecciosa - IMNV | Langostino blanco | Diagnóstico Molecular del Virus de la Mionecrosis Infecciosa - IMNV | Poulos B.T. & Lightner D.V. (2006). Detection of infectious mionecrosis virus (IMNV) of nenaeid shrimp by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). Dis. Aquat. Org., 73, 69-72
(Penaeus vanname)
8 | Necrósis Pancreática Infecciosa | Virus de la Necrosis Pancreática Infecciosa - VNPI | Trucha arcoiris | LAB-PO62-M03. Detección del virus de la necrosis pancreática infecciosa por RT-qPCR | Tapia D. Eissler Y. Torres P. Jorquera E. Espinoza J. C. Kusnar J. Dis Aquat Org 116: 173–184, 2015.
(Oncorhynchus mykiss)
9 | Enfermedad de la Boca Roja (ERM) | Yersinia ruckeri | Trucha arcoiris | Detección de Yersinia ruckeri – Código SANIPES PRL-PO50-M03 | Sierralta, Veronica & León, Jorge & de Blas, Ignacio & Bastardo, Asmine y Romalde, Jesús & Castro, Teresa & Mateo, Enrique. (2013). Patología e identificación de Yersinia ruckeri en trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) en piscigranjas de Junín, Perú. Aquatic. 38. 28 - 45. Stevenson, R.M.W., Daly, J.G. (1982). Biochemical and serological characteristics of Ontario isolates of Yersinia ruckeri. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 39: 870- 876.
(Oncorhynchus mykiss)
10 | Furunculosis | Aeromonas salmonicida | Trucha arcoiris | Detección de Aeromonas salmonicida - Código SANIPES PRL-PO51-M03 | Acosta-García J, Aguilar-García CR. Infección de tejidos blandos por Aeromonas salmonicida. Primer reporte de caso en México y revisión de la bibliografía. Med Int Méx. 2014; 30:221-6. Eduardo David González Kanter. Descripción de la furunculosis producida por Aeromonas salmonicida subespecie achromogenes y subespecie salmonicida en salmón del atlántico (salmo salar). Valdivia – Chile. 2002.
(Oncorhynchus mykiss)
11 | Enfermedad de la Tilapia Lacustre | Virus de la Tilapia Lacustre - TiLv | Tilapia (Oreochromis niloticus) | LAB-PO63-M03. Detección del virus de la Tilapia Lacustre (TiLv) mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real. | Waiyamitra P. Tattiyapong P. Siricanchana K. Mongkolsuk S. Nicholson P. Surachetpong W. Aquaculture 497 (2018) 184–188