## Catálogo de UP (hidden)
ID FUNCION | FUNCION | ID DIV | DIVISION FUNCIONAL | ID GRUP | GRUPO FUNCIONAL | ID SECTOR | SECTOR | ID SERVICIO | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | ID TIPOLOGÍA | TIPOLOGÍA | UP GENERICA | DESCRIPCION UP GENERICA | TIPO DE UP | CATEGORÍA DE UP | DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | ÁREAS PRODUCTIVAS GENÉRICAS | DESCRIPCION DE LA AP GENERICAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | PROCESO | SUBPROCESO | COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO
REGISTRAR DE ACUERDO AL ANEXO N° 02 DE LA DIRECTIVA GENERAL | [7 empty] | REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR |  |  |  |  | REGISTRAR LA UP | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA UP | SISTEMAS / EDIFICACIONES / ESPACIOS PUBLICOS | Se listan las distintas categorías de un mismo tipo de UP, por ejemplo: para establecimientos de salud del primer nivel de atención se tiene: Puesto de Salud sin Médico General, Puesto de Salud con Médico General, Centro de Salud sin Internamiento y Centro de Salud con Internamiento. | Breve descripción de la categoría. | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | SOLO PARA UP DE EDIFICACION | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA AP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS PRODUCTIVOS |  | DE CORRESPONDER CONJUNTO DE AE DE INFRAESTUCTURA QUE SUBDIVIDEN LA UP (COMPONENTE CUANDO HABLAMOS DE UP DE SISTEMA O ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVOS AGREGADOS PARA UP DE EDIFICACION) | BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN |  | SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN | Son los laboratorios que se ubican en una ubicación especifica perenme y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA
[16 empty] | 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | Son los laboratorios que se diseñan e implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rapida reubicación en locaciones del territorio nacional.

## Catálogo de AE
ID FUNCION | FUNCION | ID DIV | DIVISION FUNCIONAL | ID GRUP | GRUPO FUNCIONAL | ID SECTOR | SECTOR | ID SERVICIO | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | ID TIPOLOGÍA | TIPOLOGÍA | UP GENERICA | DESCRIPCION UP GENERICA | TIPO DE UP | CATEGORÍA DE UP | DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA | UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | ÁREAS PRODUCTIVAS GENÉRICAS | DESCRIPCION DE LA AP GENERICAS | UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | PROCESO | SUBPROCESO | COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | CÓDIGO_ACTIVOS | ACTIVO ESTRATEGICO | CONDICIÓN (NUEVO, SE ELIMINA, SE MODIFICA/ACTUALIZA, SE MANTIENE) | SUSTENTO DE LA CONDICIÓN | UNIDAD FÍSICA (UM) | DIMENSIÓN FÍSICA (UM) Corresponde a volumen, longitud, superficie, tamaño, etc. | TIPO DE FACTOR DE PRODUCCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO | DISPONIBLE PARA |  | MODIFICA LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA UP | INVENTARIO DE ACTIVOS
REGISTRAR DE ACUERDO AL ANEXO N° 02 DE LA DIRECTIVA GENERAL | [7 empty] | REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR |  |  |  |  | REGISTRAR LA UP | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA UP | SISTEMAS / EDIFICACIONES / ESPACIOS PUBLICOS | Se listan las distintas categorías de un mismo tipo de UP, por ejemplo: para establecimientos de salud del primer nivel de atención se tiene: Puesto de Salud sin Médico General, Puesto de Salud con Médico General, Centro de Salud sin Internamiento y Centro de Salud con Internamiento. | Breve descripción de la categoría. | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | SOLO PARA UP DE EDIFICACION | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA AP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS PRODUCTIVOS |  | DE CORRESPONDER CONJUNTO DE AE DE INFRAESTUCTURA QUE SUBDIVIDEN LA UP (COMPONENTE CUANDO HABLAMOS DE UP DE SISTEMA O ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVOS AGREGADOS PARA UP DE EDIFICACION) | BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO | DEJAR EN BLANCO | LISTAR LOS ACTIVOS ESTRATEGICOS (AE) | Cuando se remita una actualización del listado de activos estratégicos vigente deberá completarse estas columnas de lo contrario omitir. |  | Obligatorio para todos los factores de producción. Por ejemplo: ESTRUCTURAS FISICAS, AMBIENTES, ESPACIOS FISICOS, NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS, UNIDAD, NÚMERO DE EQUIPOS. | Obligatorio para infraestructura e infraestructura natural. Opcional para los demás factores de producción. Por ejemplo: L/S, L(LITROS), M3/S, HM3, KM, METROS LINEALES, M, M2, M3, HA | SEÑALAR SI CORRESPONDE A INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA NACIONAL, VEHÍCULO, EQUIPO, MOBILIARIO, INTANGIBLES O TERRENO | BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO | PI (SI/NO) | IOARR (SI/NO) | SI/NO | CONSIGNAR SI EL AE SE CONSIDERA EN EL INVENTARIO DE ACTIVOS
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | SISTEMA DE GENERACION Y DISTRIBUCION DE FLUJOS | NUEVO |  | NUMERO DE SISTEMAS |  | EQUIPO | Conjunto de dispositivos mecánicos y complementos que permiten la generación, disposición, distribución y almacenamiento de flujos para procesos especializados en los laboratorios que utilizan aire, agua, gases o electricidad. - Equipos de generación de flujos (bombas, motores, compresora, generadores, radiadores) - Redes de distribución (tubos, válvulas, actuadores, filtros, enfriadores, separadores, ventiladores, tableros de control, interruptores) - Dispositivos de almacenamiento (depósitos) - Acondicionamiento físico y de seguridad | SI | SI | SI | SI
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PATRONES Y APLICACION DE MEDICIONES | NUEVO |  | NUMERO DE VEHICULOS |  | VEHICULO | Medio de transporte autopropulsado que permite la movilización de patrones o sirven como medio indispensable para aplicación de mediciones de alguna magnitud (tales como velocidad, aceleración o masa) | SI | SI | SI | SI
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | INSTRUMENTOS DE MEDICION PARA CONTROL METROLOGICO | NUEVO |  | NUMERO DE EQUIPOS |  | EQUIPO | Bienes especializados utilizados para la medición de determinada magnitud o parámetro. La condición de bien estratégico está relacionada con la cualidad de imprescindible de un instrumento de medición para la determinación de los valores requeridos por el servicio. Se incluyen los patrones, los cuales se definen como medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. (Ver Instrumentos metrológicos) | SI | SI | SI | SI
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | LABORATORIO | NUEVO |  | NUMERO DE AMBIENTES | M2 | INFRAESTRUCTURA | Ambientes adaptados para el funcionamiento de los laboratorios especializados y el desarrollo de los procedimientos técnicos necesarios para la prestación de los servicios. También son considerados como ambientes de laboratorios, los contenedores especializados de aislamiento de condiciones ambientales y las adaptaciones para el funcionamieto de laboratorios móviles o itinerantes. | SI | SI | SI | SI
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | HARDWARE GENERAL | NUEVO |  | NUMERO DE EQUIPOS |  | EQUIPO | Elementos informáticos básicos destinados a facilitar los procesos técnicos relativos a la generación de los servicios (computadoras completas, monitores profesionales, impresoras y escaneres, UPS) | SI | SI | SI | SI
03 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONSISTENCIA | 006 | GESTIÓN | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38 | PRODUCCIÓN | 424 | SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES (SERVICIO DE CUSTODIA DE PATRONES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS) | 1. CUSTODIA DE PATRONES NACIONALES Se orienta a establecer, custodiar y ampliar la colección de patrones nacionales de medición, garantizar la referencia periódica a patrones de rango superior y asegurar su trazabilidad internacional, conforme lo dispuesto en las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia. 2. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 3. SERVICIO DE VERIFICACIONES Comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo. La verificación es la ejecución de un número determinado de operaciones, establecidas según normas metrológicas, sobre un medio de medición con la finalidad de determinar su correcto funcionamiento para el uso destinado. |  | LABORATORIO DE METROLOGÍA | LABORATORIO DE METROLOGÍA | Un laboratorio de la Dirección de Metrología es un espacio que cuenta con la infraestructura, el equipamiento y el personal especializado para brindar los servicios de calibración, medición y pruebas de equipos para las diferentes industrias y entidades responsables de control y fiscalización, así como para la difusión del SI – Sistema Internacional de medidas (capacitación a docentes, profesionales en metrología, industria, entre otros). Los servicios que se brindan en estos laboratorios son de carácter subsidiario, es decir que se brindan ante la ausencia de una oferta privada; asimismo brindan servicios normativos o aquellos que están relacionados a reglamentaciones establecidas por algún ente responsable de control y fiscalización. | EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES | 1. LABORATORIOS FIJOS DE CALIBRACIÓN Son los laboratorios que se instalan en una ubicación específica perenne y cuya infraestructura no permite su mobilidad a otras locaciones en el territorio nacional. 2. LABORATORIOS MOVILES O ITINERANTES Son los laboratorios que se diseñan y adaptan en contenedores (containers). Se implementan priorizando su capacidad de movilidad, teniendo como objetivo su rápida reubicación en locaciones del territorio nacional. | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS | 1. AREA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS EQUIPOS E INTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CLIENTES Esta área esta constituida por los equipos, instrumentos, patrones y accesorios necesarios para la realización de la calibración y verificación, conformando una "linea de producción" la cual puede permitir la prestación de uno o mas servicios especializados. 2. AREA DE ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS Esta área esta constituida por los equipos y complementos orientados a la labor de analisis de los resultados obtenidos y a la emisión de los documentos tecnicos de resultados.+ | SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN | Los porocesos para la prestación de los servicios suelen ser diferenciados, pero con la intención de simplificar su comprendión podemos proponer el siguiente proceso generico. 1. Recepción del instrumento a evaluar 2. Preparación previa del instrumento a evaluar 3. Verificación de condiciones ambientales 4. Preparación de Patrón 5. Realización de mediciones 6. Desmontaje de instrumento en evaluación 7. Anslisis de resultados 8. Emisión de resultados Entrega del Instrumento al Usuario | No se identifican subprocesos productivos | NO APLICA | NO APLICA |  | SOFTWARE | NUEVO |  | NUMERO DE SISTEMAS |  | INTANGIBLES | Programa informático diseñado para ayudar en la realización de tareas de control programable, generación de reportes, interpretación y cálculos, verificación, entre otros, necesarios para la emisión de información para el usuario de los servicios metrológicos. Incluye software de control automatizado. Estos software son especializados y diseñados a medida para la automatización de procesos, de un equipo o de un conjunto de equipos. | SI | SI | SI | SI

## Instrumentos de medición
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
1 | ACELERÓMETRO
2 | ANALIZADOR DE AUDIO
3 | ANALIZADOR DE FLUJO DE AIRE
4 | AUDIOMETRO
5 | BALANZA (analitica, de peso muerto hidrulica, de precisión)
6 | BANCO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
7 | BANCO HIDRAULICO / NEUMATICO PARA LA CALIBRACION DE MANOMETROS
8 | BANCO PARA CALIBRACION DE TORQUIMETROS
9 | BAÑO TERMOSTATICO
10 | BAÑO ULTRASONIDO CON CALEFACCION
11 | BAROTERMOHIGROMETRO DIGITAL
12 | CALIBRADOR ACUSTICO MULTIFUNCION
13 | CALIBRADOR DE DECIBILÍMETROS Y MICRÓFONOS
14 | CALIBRADOR DE PRESION
15 | CALIBRADOR MULTIFUNCION
16 | CALIBRADOR RBC
17 | CALIBRES DE RUGOSIDAD
18 | CAMARA BAROMETRICA
19 | CÁMARA CLIMÁTICA
20 | CAMARA DE FLUJO LAMINAR
21 | CARGA INDUCTIVA
22 | CELDA DE CONDUCTIVIDAD
23 | CELDA DEL PUNTO FIJO DEL ALUMINIO
24 | CELDA DEL PUNTO TRIPLE DEL AGUA
25 | CELDA SECUNDARIA DE PH
26 | CILINDRO PATRON
27 | COMPARADOR DE BLOQUES PATRÓN
28 | COMPARADOR DE MASAS
29 | COMPARADOR ELECTRONICO
30 | COMPARADOR HORIZONTAL DE LONGITUD
31 | CONDUCTIMETRO
32 | CONTADOR DE FRECUENCIA
33 | CONTADOR PATRÓN DE ENERGÍA ELÉCT. MONOFÁSICO (COSFÍMETRO)
34 | CONTADOR PATRÓN DE ENERGÍA ELÉCT. TRIFÁSICO
35 | CRONOMETRO
36 | DENSIMETRO DIGITAL
37 | DISPOSITIVO INDICADOR DE PRESION
38 | DUROMETRO
39 | EQUIPO CLIMATICO DE PRECISIÓN
40 | EQUIPO DE ENSAYO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCT. MONOFÁSICO
41 | EQUIPO DE ENSAYO ELECTRONICO DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCT. TRIFÁSICO
42 | EQUIPO DE PRUEBA DE CARGA DE RUIDO
43 | ESCUADRA
44 | ESFERA PATRON
45 | ESPECTROFOTÓMETRO
46 | ESTROBOSCOPIO
47 | FLUJOMETRO VOLUMETRICO DIGITAL
48 | GPS
49 | GRAMIL DE ALTURA
50 | INDICADOR DE PERMEABILIDAD MAGNETICA
51 | INDICATION UNIT
52 | INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN DE COLUMNA LIQUIDA
53 | INSTRUMENTO DE MEDICION DE PRESION RELATIVA
54 | JUEGO DE BLOQUES PATRON DE LONGITUD
55 | JUEGO DE BLOQUES PATRONES ANGULARES
56 | JUEGO DE FILTROS ÓPTICOS
57 | JUEGO DE PESAS
58 | JUEGO DE PESAS AFERIDOR
59 | LASER TRACKER
60 | MAGNIFICADOR OPTICO 7X
61 | MANOMETRO
62 | MAQUINA DE MEDICION POR COORDENADAS
63 | MASA DE REFERENCIA (ANILLO)
64 | MASAS REFERENCIALES CON INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN : F1
65 | MATRAZ DE TRABAJO DE UN SOLO TRAZO
66 | MEDIDOR DE ESPESORES POR ULTRASONIDO
67 | MEDIDOR DE GAS ROTATIVO
68 | MEDIDOR DE GAS TIPO CÁMARA HÚMEDA
69 | MEDIDOR DE ILUMINANCIA
70 | MEDIDOR DE PUNTO DE ROCÍO
71 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ELECTRICA
72 | MEDIDOR LCR
73 | MEDIDOR ÓPTICO DE OXÍGENO DISUELTO (OD)
74 | MEDIDOR PORTÁTIL DE PH Y CE
75 | MEDIDOR UNIVERSAL TRIMOS
76 | MEDIDORES DE ENERIGA ELECTRICA TRIFASICO
77 | MEDIDORES DE ENERIGA ELECTRICA MONOFASICO
78 | MICROFONOS
79 | MÓDULO DE ENSAYO PARA LA CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE GAS OPERADOS CON TOBERAS CRÍTICAS
80 | MULTÍMETRO
81 | NANOVOLTIMETRO
82 | NIVEL ELECTRONICO
83 | OSCILADOR DE CESIO
84 | OSCILADOR RUBIDIO
85 | OSCILOSCOPIO DIGITAL
86 | PALPADOR LINEAL
87 | PATRÓN DE ESPESOR
88 | PATRON DE SUCEPTIBILIDAD MAGNETICA
89 | PATRON ELECTRONICO TRIFASICO
90 | PATRÓN NACIONAL DE VOLUMEN
91 | PATRONES DE RUGOSIDAD
92 | PATRONES ESPESORES
93 | PESA
94 | PESA KP1
95 | PESA KP2
96 | PESA PATRON
97 | PESAS CILINDRICAS
98 | PESAS DE PRECISIÓN
99 | PESAS PARALELEPIPEDAS
100 | PHMETRO
101 | PICNOMETRO
102 | PIE DE REY DIGITAL
103 | PINZA MULTIMETRICA
104 | PIPETA DE TRABAJO GRADUADA
105 | PISTOFONO
106 | PISTON DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO
107 | PLACA DE CÍRCULOS
108 | POTENCIÓMETRO DE PRECISIÓN (03 030)
109 | PROBETA DE VIDRIO
110 | PUENTE GRUA
111 | PUENTE TERMOMÉTRICO
112 | RECEPTOR DE ESTACION DE REFERENCIA GNSS
113 | RECEPTOR DE TRANSFERENCIA DE TIEMPO (PARA CONTRIBUIR AL UTC)
114 | RECEPTOR GNSS
115 | RECIPIENTE DEWAR
116 | REGLA DE VIDRIO
117 | REGULADOR DE TENSIÒN MONOFASICO
118 | REGULADOR DE VOLTAJE (Referencia Zener)
119 | RELOJ COMPARADOR
120 | RESISTENCIA PATRON
121 | RUGOSIMETRO
122 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE TIEMPO Y FRECUENCIA DE VISTA COMÚN DEL SIM
123 | SONOMETRO
124 | TACÓMETRO
125 | TERMOBAROMETRO
126 | TERMOHIGROMETRO
127 | TERMÓMETRO
128 | TERMOMETRO CON INDICACION DIGITAL
129 | TERMOMETRO DE INDICACION DIGITAL (SENSOR PT 100)
130 | TERMOMETRO DE INDICACION DIGITAL (SENSOR TERMOCUPLA TIPO K)
131 | TERMOMETRO DE RESISTENCIA
132 | TERMOMETRO DIGITAL
133 | TERMOMETRO INFRARROJO
134 | TERMOMETRO PRT
135 | TERMOPAR TIPO S
136 | TOBERA DE FLUJO CRÍTICO
137 | TORNILLO DE BANCO
138 | TORQUÍMETRO
139 | TRANSDUCTOR DE PRESION ABSOLUTA
140 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
141 | TRANSDUCTORES DE FUERZA C
142 | TRANSDUCTORES DE PRESION
143 | TRANSDUCTORES DE TORQUE
144 | TRANSFER DE TENSIÓN
145 | TRANSMISOR CON SENSOR DE HUMEDAD
146 | TRANSMISOR CON SENSOR DE TEMPERATURA
147 | TRANSMISOR DE PRESIÓN ABSOLUTA
148 | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
149 | TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS
150 | TURBIDIMETRO
151 | VACUÓMETRO DE DEFORMACIÓN ELÁSTICA
152 | VATIMETRO DIGITAL
153 | VERNIER
154 | VIBRADOR

## Diccionario de datos (hidden)
Catalogo de UP
Conceptos | indicaciones
ID_FUNCION | REGISTRAR DE ACUERDO AL ANEXO N° 02 DE LA DIRECTIVA GENERAL
FUNCION
ID_DIV
DIVISION FUNCIONAL
ID_GRUP
GRUPO FUNCIONAL
ID_SECTOR
SECTOR
ID_SERVICIO
SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
ID_TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍA
UP GENERICA | REGISTRAR LA UP
TIPO DE UP | IDENTIFICAR SI ES UP DE: SISTEMAS/EDIFICACIONES/ESPACIOS PUBLICOS
DESCRIPCION UP GENERICA | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA UP
CATEGORÍA DE UP | Se listan las distintas categorías de un mismo tipo de UP, por ejemplo: para establecimientos de salud del primer nivel de atención se tiene: Puesto de Salud sin Médico General, Puesto de Salud con Médico General, Centro de Salud sin Internamiento y Centro de Salud con Internamiento.
DESCRIPCIÓN DE CATEGORIA | Breve descripción de la categoría.
UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP
AREA PRODUCTIVA | SOLO PARA UP DE EDIFICACION
DESCRIPCION AP GENERICA | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA AP
UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP
PROCESOS | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
SUB PROCESOS PRODUCTIVOS | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS SUB PRODUCTIVOS
COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | CONJUNTO DE AE DE INFRAESTUCTURA QUE SUBDIVIDEN LA UP (COMPONENTE CUANDO HABLAMOS DE UP DE SISTEMA O ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVOS AGREGADOS PARA UP DE EDIFICACION
DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO
Catalogo de AE
Conceptos | indicaciones
ID_FUNCION | REGISTRAR DE ACUERDO AL ANEXO N° 02 DE LA DIRECTIVA GENERAL
FUNCION
ID_DIV
DIVISION FUNCIONAL
ID_GRUP
GRUPO FUNCIONAL
ID_SECTOR
SECTOR
ID_SERVICIO
SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
ID_TIPOLOGÍA
TIPOLOGÍA
UP GENERICA | REGISTRAR LA UP
DESCRIPCION UP GENERICA | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA UP
CATEGORÍA DE UP | Se listan las distintas categorías de un mismo tipo de UP, por ejemplo: para establecimientos de salud del primer nivel de atención se tiene: Puesto de Salud sin Médico General, Puesto de Salud con Médico General, Centro de Salud sin Internamiento y Centro de Salud con Internamiento.
DESCRIPCIÓN DE CATEGORIA | Breve descripción de la categoría.
UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA UP
AREA PRODUCTIVA | SOLO PARA UP DE EDIFICACION
DESCRIPCION AP GENERICA | BREVE DESCRIPCION DEL ALCANCE DE LA AP
UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP | COLOCAR LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA AP
PROCESOS | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
SUB PROCESOS PRODUCTIVOS | PREVIA A LA IDENTIFICACION DE AE SE DEBEN IDENTIFICAR LOS PROCESOS SUB PRODUCTIVOS
COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | CONJUNTO DE AE DE INFRAESTUCTURA QUE SUBDIVIDEN LA UP (COMPONENTE CUANDO HABLAMOS DE UP DE SISTEMA O ESPACIOS PUBLICOS Y ACTIVOS AGREGADOS PARA UP DE EDIFICACION)
DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO | BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO
CÓDIGO_ACTIVOS | DEJAR EN BLANCO
ACTIVO ESTRATEGICO | LISTAR LOS ACTIVOS ESTRATEGICOS (AE)
CONDICIÓN (NUEVO, SE ELIMINA, SE MODIFICA/ACTUALIZA, SE MANTIENE) | SE REGISTRA LA CONDICIÓN QUE CORRESPONDA: NUEVO (NUEVO ACTIVO O SE IDENTIFICA EL LISTADO DE ACTIVOS POR PRIMERA VEZ), SE ELIMINA (EL ACTIVO YA NO SE CONSIDERA ESTRATÉGICO), SE MODIFICA/ACTUALIZA (CUANDO SE REQUIERE MODIFICAR O ACTUALIZAR UN ACTIVO REGISTRADO), SE MANTIENE (EL ACTIVO ESTRATÉGICO NO SUFRE MODIFICACIONES), SEGÚN SEA LA SITUACIÓN QUE CORRESPONDA, ASÍ COMO EL SUSTENTO DE LA CONDICIÓN.
SUSTENTO DE LA CONDICIÓN
UNIDAD FÍSICA (UM) | Obligatorio para todos los factores de producción. Por ejemplo: ESTRUCTURAS FISICAS, AMBIENTES, ESPACIOS FISICOS, NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS, UNIDAD, NÚMERO DE EQUIPOS.
DIMENSIÓN FÍSICA (UM) Corresponde a volumen, longitud, superficie, tamaño, etc. | Obligatorio para infraestructura e infraestructura natural. Opcional para los demás factores de producción. Por ejemplo: L/S, L(LITROS), M3/S, HM3, M2, M3, HA
TIPO DE FACTOR PRODUCTIVO | SEÑALAR SI CORRESPONDE A INFRAESTRUCTURA, VEHÍCULO, EQUIPO, MOBILIARIO O INTANGIBLES
DESCRIPCIÓN | BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO
ACTIVO DISPONIBLE PARA PI | (SI/NO)
ACTIVO DISPONIBLE PARA IOARR | (SI/NO)
MODIFICA LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO QUE BRINDA LA UP | SI/NO
INVENTARIO DE ACTIVOS | CONSIGNAR SI EL AE SE CONSIDERA EN EL INVENTARIO DE ACTIVOS